Na temelju odredbe članka 21. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“, broj 92/10,

114/22), članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (“Narodne

novine, broj 116/11“) i članka 65 . Statuta Dječjeg vrtića Ana, Upravno vijeće na 7.sjednici

održanoj 24. listopada 2025. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

▪ mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka

požara u prostorima Dječjeg vrtića Ana, (u daljnjem tekstu: „Vrtić“),

▪ ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od

požara te ovlaštenja i dužnosti djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od

požara i unapređenje stanja zaštite od požara (u daljnjem tekstu „odgovorna osoba

za zaštitu od požara“),

▪ način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad o opasnostima od požara

na radnom mjestu,

▪ obveze Poslodavca i odgovorne osobe za zaštitu od požara te odgovornosti

zbog neprimjenjivanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,

▪ ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,

▪ dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i

ostale isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava koja se čuva u

sjedištu Vrtića.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sve radnike Vrtića i ostale osobe koje se po bilo kojoj

osnovi kreću i zadržavaju u prostorima Vrtića.

Članak 4.

Svaki radnik Vrtića je dužan provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu na

način utvrđen zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim uputama,

upozorenjima ili zabranama.

Obveza provedbe mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na sve osobe

koje se u prostorima Vrtića nalaze radi privremenog ili povremenog obavljanja poslova.

Radnici fizičkih i pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Poslodavca u prostorima

Vrtića i na objektima Vrtića, dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja

tih poslova i pridržavati se naredbi i naputaka osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite

od požara.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

U cilju otklanjanja uzroka nastanka požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u

prostorima Vrtića, na objektima Vrtića kao i na prostorima oko Vrtića primjenjuju se mjere

zaštite od požara koje se odnose na:

▪ projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji objekata

Vrtića te ugradnju novih uređaja i opreme u njoj,

▪ izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, munjovodnih,

ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih, i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost

od nastanka požara,

▪ postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (pušenja,

unošenja otvorene vatre i sl.),

▪ održavanje čistoće u svim prostorima, uklanjanje otpadaka na za to određena mjesta,

▪ označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih puteva i prostora

oko njih za prilaz, odnosno osiguravanje prolaza vatrogasnim vozilima,

▪ opskrbljenost vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom,

uređajima i sustavima za gašenje požara.

1. Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 6.

Osnovnim mjerama zaštite od požara smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere

zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na

gromobranskim instalacijama te na uređajima i instalacijama ventilacije, hlađenja, grijanja i

sl.

1.1 Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 7.

Građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom

adaptacije ili rekonstrukcije te gradnje, a cilj im je:

▪ zaštita osoba u građevini i njezinoj neposrednoj blizini,

▪ lokaliziranje požara (sprečavanje širenja požara izvan građevine),

▪ očuvanje građevine te vrijednosti i dobara unutar nje.

Članak 8.

Građevinske mjere zaštite od požara potrebno je provoditi prilikom adaptacije ili

rekonstrukcije objekata Vrtića.

Članak 9.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i

njenih dijelova, materijala i konstrukcija u određenim rokovima te izvođenja građevinskih

radova u skladu s dokumentacijom za koju je dana suglasnost.

1.1.1. Izlazi i izlazni putevi

Članak 10.

Hodnici, stubišta i drugi evakuacijski putevi moraju uvijek biti slobodni i prohodni.

Površine podova na izlazima i izlaznim putevima moraju biti bez mehaničkih oštećenja,

napuknuća i neravnina.

Članak 11.

Na izlazima i izlaznim putevima smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom.

Članak 12.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni tako da vode na otvoren, siguran prostor dovoljno

prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući izlazak iz građevine te brzo i

sigurno napuštanje tog prostora.

Dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora ne smije biti veća od 50 metara u

prizemnim i 30 metara u katnim objektima.

1.1.2. Otvori u zidovima

Članak 13.

Stubišta, okna dizala i energetski kanali moraju biti odijeljeni požarnim zidovima od

ostalih prostora.

Ostali otvori na granici požarnog sektora koji služe za provođenje instalacija trebaju biti

protupožarno brtvljeni (npr. toplovodne cijevi).

1.1.3 Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 14.

Sva oštećenja zidova u požarnim sektorima, izlazima te izlaznim putevima moraju se

popraviti i trebaju imati negorive obloge bez obzira bili nosivi ili pregradni.

1.1.4. Ostale građevinske konstrukcije

Članak 15.

Prostor oko objekata Vrtića mora biti slobodan tako da se spriječi širenje i prenošenje požara

te osigura nesmetan pristup u slučaju nastanka požara.

Pristupi i požarni putevi moraju biti stalno i dobro održavani kako bi se vatrogasnim vozilima

omogućio nesmetan prilaz, a to znači:

▪ da ih treba čistiti od snijega u zimskom periodu,

▪ nije dozvoljeno izvoditi nikakve građevinske radove (prekope) dok nije osiguran

drugi pristup do građevine,

▪ ne smiju biti blokirani parkiranim vozilima,

▪ potrebno je postaviti odgovarajuću signalizaciju i znakove.

1.1.5 Mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama

Članak 16.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama

moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim

podacima.

Članak 17.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju požara, moraju biti

postavljene i električne sklopke.

Članak 18.

Zabranjeno je upotrebljavati neispravne ili predimenzionirane električne osigurače te

postavljati improvizirane električne instalacije.

Osigurači i automatske sklopke trebaju biti dimenzionirani tako da se električni vodovi

zaštite od pregrijavanja.

Svaki osigurač i sklopku treba propisno označiti tako da je vidljivo kojem strujnom

krugu pripada.

Poslovi na električnim instalacijama i uređajima dozvoljeni su samo ovlaštenim osobama.

Ispitivanje električnih instalacija mora se obavljati svake četiri (4) godine, a utvrđeni

nedostaci moraju se odmah otkloniti.

Članak 19.

Razvodni ormari moraju biti izvedeni tako da odgovaraju uvjetima u prostorijama u koje se

postavljaju.

Pristup razvodnim ormarima ne smije biti zapriječen.

Razvodni ormari moraju biti zaključani, kako pristup ne bi imale neovlaštene osobe.

Ključevi razvodnih ormara moraju se nalaziti kod osobe zadužene za obavljanje poslova

zaštite na radu i/ili domara.

Članak 20.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju odgovarati uvjetima u pojedinim prostorijama

te zahtjevima njihove namjene.

U pojedinim prostorijama moraju se u razvodne ormare postaviti sklopke za isključenje

cjelokupne instalacije, izuzimajući opće i sigurnosno osvjetljenje.

Na sklopkama moraju biti vidljivo i jasno označeni položaji isključeno – uključeno.

Članak 21.

Električne instalacije i trošila treba izvesti i održavati tako da ne predstavljaju opasnost

od nastanka požara.

Članak 22.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja, ispitivač je

dužan izraditi zapisnik iz kojeg će biti vidljivi nedostaci utvrđeni prilikom pregleda i mjere

koje treba poduzeti da se nedostaci otklone.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i

odredbama propisa za određene elektrouređaje i električne instalacije.

Električne instalacije moraju imati Pogonski dnevnik u koji se upisuju kvarovi, ispitivanja,

mjerenja, radovi na održavanju i zamjena uređaja.

Članak 23.

Pregled i ispitivanje munjovodnih instalacija mora se obavljati:

▪ poslije svakog popravka ili prepravka,

▪ nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,

▪ u propisanim redovnim periodičnim razmacima.

O svakom pregledu munjovodnih instalacija sastavlja se zapisnik koji sadrži sve vrijednosti

dobivene pregledom i mjerenjem, a iz kojeg se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji

su eventualni popravci na njoj potrebni.

1.1.6 Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama ventilacije,

hlađenja i grijanja

Članak 24.

Sve uređaje i instalacije ventilacije, hlađenja i grijanja treba redovito pregledavati i

održavati. Zagrijavanje radnih prostorija vrši se sustavom centralnog grijanja i hlađenja.

1.1.7. Mjere zaštite od statičkog elektriciteta

Članak 25.

Mjere zaštite od statičkog elektriciteta potrebno je provesti kod pretakanja zapaljivih

tekućina i to:

▪ odstranjivanjem izvora elektrostatskog naboja,

▪ uzemljenjem i međusobnim povezivanjem svih vodljivih dijelova sustava pogona,

▪ povećanjem vodljivosti materijala,

▪ povećanjem vodljivosti okolnog medija.

Prije puštanja u rad odnosno pretakanja treba provjeriti, a kasnije održavati uzemljenje

sustava tako da svaka točka pogona ima projektiranu vodljivost prema zemlji.

Cijevi za ulijevanje u spremnike moraju dosezati blizu dna, tako da ne ostanu iznad površine

tekućine.

Treba premostiti prirubničke spojeve na metalnim cjevovodima, ako kvalitetna galvanska

veza nije izvedena samim prirubničkim spojem.

Prijenosne posude i bačve sa zapaljivim i loše vodljivim tekućinama moraju se galvanski

povezati i uzemljiti na mjestu punjenja ili pražnjenja, zajedno s posudama koje se pune ili

prazne.

Članak 26.

U prostorijama gdje se pretaču lako hlapljive tekućine i plinovi potrebno je nositi odjeću i

obuću od provodljivog materijala (kože, vodljive gume i dr.), a čiji otpor ne smije biti veći od

10 MΩ (megaohma).

Osim navedenog u prostorijama iz stavka 1. ovog članka primjena izolacijskih podova nije

dopuštena, a ako su postavljeni, treba postaviti podne obloge koje provode statički elektricitet

(antistatički podovi).

OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

2.1 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 27.

Kod Poslodavca je postavljena ili izvedena sljedeća vatrogasna oprema:

▪ prijenosni vatrogasni aparati.

O rokovima u kojima se treba kontrolirati ispravnost opreme za gašenje požara brine osoba

zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara.

2.1.1. Prijenosni vatrogasni aparati

Članak 28.

Održavanje prijenosnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni i periodični pregled.

Broj, vrsta i raspored ručnih vatrogasnih aparata određen je prema Pravilniku o vatrogasnim

aparatima.

Obrazac za vođenje evidencija o broju, vrsti i rasporedu vatrogasnih aparata nalazi se u

Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio

Članak 29.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara i

to:

▪ najmanje jednom mjesečno ako se vatrogasni aparat nalazi na otvorenom prostoru,

▪ najmanje jednom svaka tri mjeseca ako se vatrogasni aparat nalazi u

zatvorenim prostorijama.

Članak 30.

O uočenim nedostacima prilikom redovnog pregleda ručnih vatrogasnih aparata osoba

zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara pismeno izvješćuje Poslodavca.

Redovni pregledi ručnih vatrogasnih aparata provode se u skladu s odredbama Pravilnika o

vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13).

O izvršenim redovnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata, odgovorna osoba za poslova

zaštitu od požara vodi Upisnik o redovnom pregledu vatrogasnih aparata.

Članak 31.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja stručna osoba (pravna osoba, fizička

osoba, obrtnik ili stručna služba - serviser) koja ima odobrenje proizvođača ili njegovog

ovlaštenog zastupnika za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja se:

▪ najmanje jednom u šest (6) mjeseci za uvjete na otvorenom prostoru,

▪ najmanje jednom godišnje u zatvorenim prostorijama u kojima nema

korozivne atmosfere.

Članak 32.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o

vatrogasnim aparatima.

O izvršenim periodičnim pregledima ručnih vatrogasnih aparata, odgovorna osoba za zaštitu

od požara vodi Upisnik o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata koji je Prilog 3. i sastavni

dio ovoga Pravilnika.

USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

a) Općenito

Članak 33.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od

požara (u daljnjem tekstu: „odgovorna osoba za zaštitu od požara“) je osnovni organizator i

nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim

građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru Vrtića, te na svim radnim mjestima.

Radi poboljšanja zaštite od požara u objektima Vrtića odgovorna osoba za zaštitu od požara

savjetuje odgovornu osobu Poslodavca (u daljnjem tekstu: „ravnateljica“) glede potrebnih

financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara propisanih zakonom,

podzakonskim aktima i prihvaćenim pravilima tehničke prakse radi povećanja sigurnosti

imovine Vrtića. Poslove odgovorne osobe za zaštitu od požara može obavljati osoba koja

ima najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera i položen stručni ispit iz područja

zaštite od požara.

Članak 34.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom

mjera zaštite od požara i eksplozija, neposredno priopćava rezultate neposrednom

rukovoditelju odnosno ravnateljici Vrtića.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara surađuje s drugim poduzećima, profesionalnom

vatrogasnom postrojbom i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi poboljšanja zaštite

od požara.

Članak 35.

U slučaju većeg poremećaja u radu ili nastanka opasnosti od požara ili eksplozije, svi radnici

moraju surađivati s odgovornom osobom za zaštitu od požara, koja je dužna u takvim

slučajevima staviti se na raspolaganje radi sanacije događaja.

Svi radnici dužni su dati sve potrebne informacije o tijeku događaja odgovornoj osobi za

zaštitu od požara kako  bi ona mogla pravovremeno djelovati.

Članak 36.

Kada odgovorna osoba za zaštitu od požara utvrdi da pojedina građevina ili dio građevine ne

zadovoljava sigurnosne uvjete za daljnji rad, dužna je o tome pismeno izvijestiti ravnateljicu

Vrtića.

Svaki zaposlenik dužan je što hitnije sam ili preko svog neposrednog rukovoditelja odnosno

ravnateljice Vrtića prijaviti odgovornoj osobi za zaštitu od požara svaki veći poremećaj ili

uočenu opasnost od požara ili eksplozije preko telefona ili osobno.

Članak 37.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara obavlja sljedeće poslove:

▪ kontrola primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju

novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa te nabavku opreme i sredstava

za rad,

▪ kontrola provedbe internih pravilnika i općih akata te uputa za siguran rad,

▪ kontrola kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova te

izdavanje potrebnih dozvola za kretanje i rad s otvorenim plamenom u

ugroženim prostorima,

▪ kontrola osposobljenosti i uvježbanosti zaposlenika u rukovanju sredstvima za

siguran rad i sredstvima za gašenje požara,

▪ kontrola izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja

mjera zaštite od požara,

▪ davanje suglasnosti za vrstu opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

koje nabavlja nabavna služba,

▪ kontrola provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom

obavljanja svakog posla te druge kontrole glede zaštite od požara, a koje ovise o

specifičnosti poslova koje obavlja Vrtić.

▪ praćenje primjene propisa i normi iz područja zaštite od požara,

▪ briga o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara.

Članak 38.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, pod

zakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, odgovorna osoba za zaštitu od požara ima

pravo:

▪ udaljiti zaposlenika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno

ugrožava sigurnost imovine,

▪ narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno

ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi,

▪ obaviti provjeru znanja zaposlenika glede rukovanja s vatrogasnim aparatima

i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na

dodatnu obuku.

a) Kontrola ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 39.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara obavlja kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za

gašenje požara.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je obvezna vizualno pregledati sve uređaje i opremu

za gašenje požara.

Utvrđene nedostatke na navedenoj opremi dužna je prijaviti ravnateljici Vrtića koja ih mora

u najkraćem roku otkloniti.

Članak 40.

Ako odgovorna osoba za zaštitu od požara utvrdi da postoje ozbiljni nedostaci za siguran

tijek procesa rada glede ispravnosti uređaja i opreme za dojavu i gašenje požara ima pravo

prekinuti rad.

U slučaju prekida rada iz razloga navedenih u prethodnom stavku, odgovorna osoba za

zaštitu od požara dužna je o tom obavijestiti ravnateljicu Vrtića.

Članak 41.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je kontrolirati zaposlenike glede primjene mjera

zaštite od požara i eksplozija tijekom procesa rada.

Za utvrđene propuste ima pravo zaposlenika udaljiti sa radnog mjesta te protiv njega provesti

stegovni postupak propisan drugim aktom.

NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

NA RADNOM MJESTU

Članak 42.

Svaki radnik Vrtića dužan je prilikom stupanja na rad svladati propisane obrazovne

sadržaje iz područja zaštite od požara.

Članak 43.

Svaki radnik Vrtića dužan je prilikom stupanja na rad proći osnovno osposobljavanje za

početno gašenje požara, po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu

osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara

i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“Narodne novine”, broj 61/94).

Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja ovlaštena pravna osoba koja ima

suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

OBVEZE POSLODAVCA I DRUGIH RADNIKA ZA PROVEDBU

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG

NEPRIMJENJIVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA

ZAŠTITE OD POŽARA

1. Poslodavac – VRTIĆ

Članak 44.

Poslodavac je ovlašten i obvezan da na području zaštite od požara:

▪ osigurava organizaciju i provedbu mjera zaštite od požara,

▪ provodi mjere zaštite od požara što ih nalože tijela državne uprave nadležna

za poslove zaštite od požara,

▪ utvrđuje troškove za provedbu mjera zaštite od požara u proračunu,

▪ povjerava obavljanje poslova zaštite od požara osobi koja ima propisanu

stručnu spremu,

▪ utvrđuje Plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja (u

daljnjem tekstu: Plan evakuacije i spašavanja),

▪ upućuje radnike na osposobljavanje iz područja zaštite od požara,

▪ pokreće postupak zbog povrede obveza iz područja zaštite od požara propisanih

ovim Pravilnikom,

▪ obavlja ostale poslove iz područja zaštite od požara koji su mu važećim

propisima stavljeni u nadležnost.

2. Radnici Poslodavca

Članak 45.

Radnici Poslodavca dužni su:

▪ provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom

mjestu i ostalim prostorijama Vrtića,

▪ upoznati se s odredbama ovoga Pravilnika prije stupanja na rad,

▪ poznavati raspored opreme i sredstava za gašenje požara,

▪ za vrijeme radnog vremena te prije napuštanja radnog mjesta pregledati svoju

radnu sredinu te svaki uočeni nedostatak, odnosno opasnost koja bi mogla

izazvati požar, odmah prijaviti osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od

požara,

▪ poštivati oznake upozorenja i naputke za zaštitu od požara koje su

postavljene u radnom prostoru,

▪ aktivno sudjelovati u gašenju požara u slučaju nastanka požara,

▪ čuvati i pažljivo postupati s opremom i sredstvima za gašenje požara te

postavljenim oznakama upozorenja i znakovima,

▪ pridržavati se pravila o zabrani pušenja u prostorima Vrtića.

Članak 46.

Radnik Vrtića odgovoran je ako svojom krivnjom u radu ne postupa prema uputama,

odnosno ne pridržava se propisanih mjera zaštite od požara, pa radnjama ili propustom

dovede u opasnost sebe i druge osobe, odnosno imovinu društva.

Članak 47.

Povrede obveza iz područja zaštite od požara su lakše i teže.

Članak 48.

Lakše povrede obveza iz područja zaštite od požara su:

▪ nesudjelovanje u gašenju i sprečavanju širenja požara ako je to prouzrokovalo

manju materijalnu štetu i nisu nastupile teže posljedice za život i zdravlje radnika,

▪ nemarno ili nesavjesno obavljanje obveza vezanih uz zaštitu od požara,

▪ nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za dojavu i

gašenje požara,

▪ odbijanje prekovremenog rada kada je to potrebno iz preventivnih razloga zaštite

od požara.

Članak 49.

Teže povrede obveza iz područja zaštite od požara su:

▪ uzrokovanje požara ili eksplozije,

▪ nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju širenja požara, ako je to

prouzrokovalo veću materijalnu štetu i teže posljedice za život i zdravlje radnika;

▪ neopravdano odbijanje izvršavanja pojedinih odluka i naputaka iz područja zaštite

od požara, naloženih od strane Poslodavca ili osobe zadužene za obavljanje

poslova zaštite od požara, a čije propuštanje može uzrokovati posljedice za radnike

i imovinu;

▪ neprijavljivanje uočene opasnosti koja bi mogla izazvati požar i posljedice za

radnike i imovinu osobi zaduženoj za obavljanje poslova zaštite od požara

▪ odbijanje prekovremenog rada u slučaju nastanka požara ili u slučaju

spašavanja imovine nakon gašenja požara.

Članak 50.

Postupak o povredi obveza iz područja zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od

požara (NN br. 92/10, 114/22) i ovim Pravilnikom pokreće ovlaštena osoba.

SUSTAV JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA

1. Dojava požara

Članak 51.

Dojava i uzbunjivanje u slučaju požara mora se organizirati na lokacijama

Vrtića. Dojava požara može se izvršiti telefonom i usmeno.

Službe koje se ovisno o situaciji moraju pozvati na mjesto nesreće su:

vatrogasci 193

hitna pomoć 194

policija 192

opća služba 112

2. Uzbunjivanje

Članak 52.

Javljanje u slučaju požara mora se provoditi na način da se primjenjuju pravila sukladno

Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), te sukladno sadržaju ovog pravilnika.

Članak 53.

Radnici i druge osobe koje se zateknu u prostoriji u kojoj je nastao požar, dužni su bez

panike u što kraćem roku napustiti prostoriju, u skladu s Planom evakuacije i spašavanja.

Članak 54.

Ugroženi prostor posljednji napuštaju voditelji evakuacije i spašavanja, i to nakon što

provjere da su svi radnici izašli iz ugroženog prostora.

DUŽNOST RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 55.

Radnik Vrtića koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar,

dužan je opasnost otkloniti, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe

i drugu osobu.

Kada radnik Vrtića nije u mogućnosti ugasiti požar dužan je odmah obavijestiti najbližu

vatrogasnu postrojbu na broj 193 i osobu zaduženu za obavljanje poslova zaštite od požara

koja odmah poduzima daljnje mjere u svrhu gašenja požara i evakuacije radnika iz ugroženih

prostora Vrtića.

Prilikom dojave nastalog požara vatrogasnoj postrojbi potrebno je dati sljedeće podatke:

▪ ime i prezime te broj telefona s kojeg se javlja,

▪ mjesto požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,

▪ da li je požar na otvorenom ili u zatvorenom prostoru,

▪ vrstu materijala koja gori (tekućina, plin, drvo, plastika, papir i sl.),

▪ da li u požaru ima ozlijeđenih osoba.

Članak 56.

Odgovorna soba za zaštitu od požara, u trenutku kada sazna da je izbio požar, preuzima

organizaciju gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju da ima ozlijeđenih

osoba te utvrđuje sve potrebne mjere zaštite glede uporabe sredstava i opreme za gašenje.

Odgovorna soba za zaštitu od požara, kao voditelj akcije gašenja požara, dužna je osigurati

svu raspoloživu odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje požara.

Pri gašenju požara potrebno je voditi brigu o inventaru, kako bi oštećenja uslijed korištenja

vode i drugih sredstava za gašenje bila što manja te da se ukloni sve što bi moglo biti uništeno

širenjem požara.

Članak 57.

Evakuacija i spašavanje u slučaju nastanka požara provodi se u skladu s Planom evakuacije

i spašavanja.

Plan evakuacije i spašavanja mora biti dostupan svim radnicima Vrtića.

Članak 58.

Po završetku akcije gašenja  požara, odgovorna osoba za zaštitu  od požara je dužna:

na mjestu požara osigurati dežurstvo u određenom vremenskom trajanju, da se

požar ne ponovi,

ako je požar  ugašen tokom noći, osigurati dežurstvo na mjestu događaja do

slijedećeg dana,

dežurnoj osobi tijekom dežurstva osigurati potrebnu  vatrogasnu  opremu i sredstva

za gašenje požara.

Članak 59.

Uporabljenu opremu i sredstva za gašenje potrebno je nakon intervencije čim prije

dovesti u stanje pripravnosti i spremiti na određena mjesta.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na način i po postupku propisanom za

Njegovo donošenje.

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića Ana.

KLASA:011-03/25-03-05

URBROJ:2175-4-1-25-01

U Dicmu, 24. listopada 2025. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivica Serdarević

__________________

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ana dana 27. listopada 2025. godine i

stupio je na snagu dana 4. studenog 2025. godine.

Ravnateljica:

Melita Pavlinušić